
上位机软件操作说明书

1   安装与初始化
一、双击安装文件“setup.exe”，如下图：
 [image: image1.png]o setup.exe




二、程序初始化中，如下图：

[image: image2.emf][image: image3.png]) DAQ-11328a8E51EkME [ol @ ==

DAQ-11328B N ik

DAQ-11328 B AT va 07

THERFEEEL, HHE-





三、选择安装目录，并点下一步，如下图：
[image: image4.png]DAQ-1132EA TR [ &

BHEEZR
BEEEEER-

DAg- 1R E R

[Py Fies (8\0AD-T32SHBA TTRFF | s )

Fational Instrunentsi=@ER
[EProgn Fie (@8 Wtioal et | (i)





四、点下一步，安装软件，如下图：
[image: image5.png]) DAQ-1132BEEA TR
e

FaRE
AT

5 T—%” , FEE. B L IEREEHR-

[zt | [« [T—F®>][ »#Eo |





五、显示安装进度，等秒10s，安装完成，如下图：
[image: image6.png]) DAQ-1132BEEA TR

S ONERR

KE=%® | T—Fw>»





[image: image7.png]KE=%® | T—Fw>»





2   操作说明
按上述接通电源、485通讯及地线后，即可通过上位机等连接电极。默认通讯参数是9600、8、1、N。
[image: image8.png]PRUEE

VB S
4. S U RAEEHEE / [ R (E o B i
lm-n-sﬁvumm‘w / /
3. ﬁ&%ﬁ 0 By ' g/
& B A
e @ i i Q| anan
1. L nREF o
1 L L) T(<) pH COND (pS/em)  RDO (mg/L) TUR (NTU) -
Tenu s e e wan » s
Denu aee m i b in b
Tenu e 7o wa » b
Tenu e e bt i e





连接电极：如上图所示，上位机与电极连接后，启动软件，选择地址->选择串口->连接电极，连接电极图标出现绿色“对号”时，表示电极连接成功。
实时数据：点击“实时数据”按钮，即可在软件上实时读取测量值，默认读数周期是1s，可选择读数周期，具有保存数据、清除数据等功能。
[image: image9.png]g s MIEAA PRAT H A ¥ PR 2
— 1\ 1\

\M
\ 9

Bl C] T(O) PH  COND(pS/em) RDO(mg/l) TUR(NTU) =
2016114 151855 2718 401 39275 504 3710
22016114 151900 2718 400 39273 503 3481
20161114 151905 2719 401 39265 503 3681
2016114 151910 2720 400 39273 503 3465
2016114 151916 2719 401 39284 503 a7
2016114 152921 2720 399 39261 503 3090
22016-11-14 151926 2719 400 39283 503 3206
016114 151931 271 401 39278 503 3467
016-11-4 151936 2721 400 39260 503 3535

016114 151941 2720 399 39260 503 4039





历史数据：进入历史数据界面（如上图），点击“历史记录”按钮，可读取历史数据，可选择读取历史数据的条目，具有保存历史数据、清除数据等功能。
[image: image10.png]SRR PR PAERRE

Pk v 81 \
RS — m\ 1 \\ \\ .
= w0 \ \
20 2l @WLA Qo
=== \ \
= Sx smaan | BT
omews  Gw[om | 1{-5
n'n(»il.l!oll) \
Lt ”(W) a2 BE2ES (mV )
oH 401 -33.39 918 -119.15

TRAF b7 2

SR {5 5





电极校准：进入电极校准界面（如上图），选择校准参数->选择校准方式->输入标液值，将电极放入标液1中，点击“开始校准”按钮，观察原始信号，达到稳定后点击“标样1值保存”按钮（约1分钟），再将电极放入标液2中，观察原始信号，达到稳定后点击“标样2值保存”按钮（约1分钟），即完成校准。完成校准后会在校准记录中显示标液值和对应的信号值。
[image: image11.png]B8 DAQ-1132MIRAERIV2.5| MWQ-6601 HSIUKIES I |

EEE BEO) #EH)

ERRE
e
B &
WREM
BSE (0600 [v] A2 None :
mmels (o] el [
EERRSN s
(s = 120216102501 |
EmaNg (C) THRIE (Sec)
LI E—
WS HERE
Bt
el L Rkl
[2016-1114 151807 | [2016-11-14 15:20:37 A





电极设置：进入仪器设置界面，可设置电极的地址、通讯参数、各电极补偿系数、日期时间等。还具有清除历史数据，恢复出厂设置等功能

_1592832700.psd

